## Лист1
Цены на 2024 год
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ |  | ЕД.ИЗМ. |  | ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
|  |  | КВр-0,1 | КВр-0,15 | КВр-0,2 | КВр-0,3 | КВр-0,4 | КВр-0,45 | КВр-0,6 | КВр-0,8 | КВр-1,0 | КВр-1,25 | КВр-1,5
Теплопроизводительность |  | МВт | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5
|  | Гкал/ч | 0.086 | 0,129 | 0.172 | 0.258 | 0,344 | 0.387 | 0.516 | 0.688 | 0,860 | 1,075 | 1,290
Вид топлива |  |  |  | У Г О Л Ь / Д Р О В А
К П Д | Уголь | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| Дрова | % | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Максимальная температура воды на выходе |  | 0С | 90 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
Номинальный расход воды |  | м3/ч | 3.6 | 5,5 | 7.3 | 10.8 | 14,6 | 16.5 | 21.6 | 28.8 | 36,0 | 44,0 | 54,0
Номинальный расход угля |  | кг/ч | 25,0 | 28,3 | 43,0 | 65,0 | 80,1 | 96.7 | 150,0 | 210,0 | 250,0 | 320 | 370
Гидравлическое сопротивление котла, не более |  | Мпа | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  | кг/см2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Рабочее давление воды в котле |  | Мпа | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | кг/см2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Поверхность нагрева котла |  | м2 | 7.2 | 11.5 | 15.3 | 19.8 | 26.5 | 29.2 | 36.9 | 49.7 | 60.8 | 70.4 | 89.7
Температура уходящих газов |  | 0С |  | 240-320
Температура изоляции котла, не более |  | 0С | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Класс котла |  |  |  | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ВЫСОТА | мм | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400
| ШИРИНА | мм | 820 | 820 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1380 | 1680 | 1680 | 16800 | 1880
| ДЛИНА | мм | 1650 | 1650 | 2100 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3100 | 3300 | 3450
МАССА КОТЛА |  | т | 0,620 | 0,905 | 0,980 | 1,1 | 1,5 | 1,750 | 2,1 | 2,645 | 3,2 | 3,51 | 3,72
Номинальная площадь отапливаемая площадь |  | кв.м. | до 1000 | до 1500 | до 2000 | до 3000 | до 4000 | до 4500 | до 6000 | до 8000 | до 10000 | до 12500 | до 15000
ЦЕНА КОТЛА |  | т.руб | 237 | 263 | 287 | 320 | 338 | 371 | 397 | 473 | 527 | 593 | 680
Предприятие оставляет за собой право изменять габаритные размеры котлов в целях повышения их эксплуатационных характеристик
ПК "Стройдеталь"